`

Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през  първото полугодие на 2015 г.

През първото и второто тримесечие на 2015 г.  изпълнението на мониторинга на питейните води, осъществен от РЗИ, е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди |  | І тримесечие |  | ІІ тримесечие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ |
| Централни | план | 59 | - | 75 | 3 |
|  | изпълн. | 61 | 1 | 80 | 4 |
| Общински | план | 1 | - | 3 | - |
|  | изпълн. | 2 | - | 4 | - |
| Ведомствени | план | 4 | - | 5 | - |
|  | изпълн. | 4 | - | 5 | - |
| Местни | план | - |  | 8 |  |
|  | изпълн. | - |  | 14 |  |
| Минерални | план | 2 |  | 6 |  |
|  | изпълн. | - |  | 12 |  |

Данните от мониторинга на РЗИ на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

През І-то полугодие са изследвани общо 152 броя проби води от централни водоизточници, от които:  3 броя (1,97%) са нестандартни  по микробиологични показатели и 24 броя (15,89%) -  по органолептични и химични показатели.

През І-то тримесечие са изследвани общо 63 броя проби води от централни водоизточници, от които 1 (1,59%) e нестандартна по микробиологични показатели и 11 броя (17,46%) -  по химични показатели.

Отклоненията - по микробиологични показатели са в 1 проба (Райковци) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК).  Взетата контролна проба е стандартна.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (Г. Г. Тръмбеш, Никюп, Патреш, Ст. Стамболово, Д. Липница, Иванча, Орловец, Страхилово, Владислав, Сушица, Каранци).

От 88 изследвани  проби питейна вода през ІІ-то тримесечие 2 проби  (2,27%) са нестандартни по микробиологични показатели и 12 броя (13,64%) по химични показатели.

Отклоненията - по микробиологични показатели са в 1 проба (Чукани) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК), взетата контролна проба е стандартна и 1 проба само по показател колиформи  (Усои), за която е издадено предписание за предприемане на мерки.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Върбовка, Димча, Сломер, П. Сеновец, Алеково, Александрово, Козловец, Совата, Благоево, Камен и Сухиндол).

През полугодието осъществен контрол над 9 от 13-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. От изследваните 9 проби няма нестандартни по микробиологични показатели, а 4  броя са нестандартни (44,44%) по химични показатели (нитрати).

От изследвани 4 проби води през І-то тримесечие няма нестандартни по микробиологични показатели. По показател с безусловно здравно значение нитрати отклонения са установени и във 2-те ведомствени водоснабдителни системи („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище и „Зорница Комерс” ООД, Кесарево).

От 5 изследвани  проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІ-то тримесечие отново няма отклонения по микробиологични показатели, а  2 броя са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- 2 проби по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Хайпро България” ООД, Павликени, „Ловико Лозари” ЕАД, Сухиндол).

През ІI-то тримесечие се осъществи регистрация и подписа мониторингова програма за ведомствения водоизточник на „Масив 68” ООД, село Долни Марян.

През отчетния период са изследвани 14 броя проби води от местни  обществени водоизточници.  Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени в 11 броя (78,57 %) от пробите - по показател коли титър, а по химични показатели са нестандартни 5 броя (35,71%) .

През полугодието са изследвани 12 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш и с. Вонеща вода по микробиологични показатели. От тях 9 проби (от находищата и в 3-те населени места) не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите  по показатели: общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С, Pseudomonas aeruginosa, колиформи.

През първото тримесечие съвместно с всички водоснабдителни организации (ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов, общините Елена и Стражица, и 10-те ведомствени предприятия) бяха актуализирани 16 мониторингови програми за 2015 година и беше подписана мониторингова програма за ведомствения водоизточник на „Масив 68” ООД, село Долни Марян, във връзка с изпълнение разпоредбите на Наредба №9 на МЗ.

През ІI-то тримесечие съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия бяха извършени съвместни проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

През полугодието във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- издадени са 8 предписания, от които: 4 бр. до управителя на „ВиК Йовковци” ООД, град Велико Търново: 1 бр. за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на село Райковци, с оглед осигуряване на качества, отговарящи на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 1 бр.

за извършване на ремонт на автоматичния хлоратор за дезинфекция на питейната вода и осигуряване на необходимите документи за всички биоциди и реагенти, прилагани в системата на ПСПВ „Йовковци” и 2 бр. за извършване на ремонтни дейности във водоснабдителните обекти и съоръжения на селата  Костел и Багалевци, община Елена; 2 бр. до изпълнителния директор на „ВиК Свищов” ЕАД, град Свищов: 1бр. за осигуряване на етикет и листовка на български език за използвания за дезинфекция на питейни води течен хлор в хлораторното помещение на помпена станция, с. Вардим, община Свищов и 1 бр. 1 бр. за регистрация на 2 бр. водоизточници в село Царевец и извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения  ПС „Болницата” – Свищов и напорен водоем в село Вардим; 1 бр. до кмета на Община Велико Търново за обозначаване с трайни надписи – “ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 6 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Велико Търново) и 1 бр. до кмета на община Елена за регистрация на водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване за село Усои, община Елена и организиране мониторинг на питейната вода, доставяна за консуматорите на селото и туристите в обектите с обществено предназначение в него, по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на приложение №1 и с минимална честота  определена от обема вода, добиван и разпределян в зоната на водоснабдяване, съгласно таблица Б.1 на приложение № 2 на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов за първото полугодие на 2015 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие с одобрените от РЗИ  мониторингови програми.

Изготвил:

д-р Л. Бижева, директор на ДОЗ

02.07.2015 г.