Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за  2015 година

През първото, второто, третото и четвъртото тримесечие на 2015 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие | ІІ тримесечие | ІІІ тримесечие | ІV тримесечие | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ |
| Централни | план | 59 | - | 75 | 3 | 56 | - | 22 | 6 | 212 | 9 |
|  | изпълн. | 62 | 1 | 80 | 4 | 59 | 3 | 28 | 7 | 229 | 15 |
| Общински | план | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  | изпълн. | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
| Ведомствени | план | 4 | - | 5 | - | 7 | - | 1 | - | 17 | - |
|  | изпълн. | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 1 | - | 18 | - |
| Местни | план | - | 8 | 8 | - | 16 |
|  | изпълн. | - | 14 | 8 | - | 22 |
| Минерални | план | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 |
|  | изпълн. | - | 12 | 9 | 4 | 25 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

През 2015 година са изследвани общо 250 броя проби води от централни водоизточници, от които:  5 броя (2%) са нестандартни  по микробиологични показатели и 41 броя (16,4%) -  по органолептични и химични показатели.

През І-то тримесечие са изследвани общо 64 броя проби води от централни водоизточници, от които 1 (1,56%) e нестандартна по микробиологични показатели и 11 броя (17,19%) -  по химични показатели.

Отклоненията - по микробиологични показатели са в 1 проба (Райковци) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК).  Взетата контролна проба е стандартна.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (Г. Г. Тръмбеш, Никюп, Патреш, Ст. Стамболово, Д. Липница, Иванча, Орловец, Страхилово, Владислав, Сушица, Каранци).

От 88 изследвани  проби питейна вода през ІІ-то тримесечие 2 проби  (2,27%) са нестандартни по микробиологични показатели и 12 броя (13,64%) по химични показатели.

Отклоненията - по микробиологични показатели са в 1 проба (Чукани) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК), взетата контролна проба е стандартна и 1 проба само по показател колиформи  (Усои), за която е издадено предписание за предприемане на мерки.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Върбовка, Димча, Сломер, П. Сеновец, Алеково, Александрово, Козловец, Совата, Благоево, Камен и Сухиндол).

От 63 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІI-то тримесечие всички са  стандартни по микробиологични показатели, а 8 броя (12,7%) са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Каранци, Г. Студена, Червена, Виноград, Камен, Лозен, гр. Елена, ул. „Шейтани”).

От  изследваните 35 проби през ІV-то тримесечие – 2 броя (5,71%)  са нестандартни по микробиологични показатели и 9 броя (25,71%) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са по показател с индикаторно значение – коли форми (КФ) за населените места Обединение и Ореш и по показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) за 1 населено място -  Ореш.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показател с безусловно здравно значение – нитрати  (Димча, Д. Липница, Иванча, Обединение, Страхилово, Козловец, Балканци, Горски Сеновец, Камен).

Няма необхванати населени места с планирания за отчетната година мониторинг.

През 2015 година е осъществен контрол над всички 13 ведомствени водоизточници за питейни нужди. От изследваните 18 проби всички са стандартни  по микробиологични  показатели, а 8 броя (44,44%) са нестандартни  по химични показатели (нитрати).

От изследвани 4 проби води през І-то тримесечие няма нестандартни по микробиологични показатели. По показател с безусловно здравно значение нитрати отклонения са установени и във 2-те ведомствени водоснабдителни системи („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище и „Зорница Комерс” ООД, Кесарево).

От 5 изследвани  проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІ-то тримесечие отново няма отклонения по микробиологични показатели, а  2 броя са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- 2 проби по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Хайпро България” ООД, Павликени, „Ловико Лозари” ЕАД, Сухиндол).

От 8 изследвани  проби питейна вода от ведомствени водоизточници през ІІI-то тримесечие отново няма отклонения по микробиологични показатели, а  4 броя са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- 4 проби по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище, „Домат” АД, Джулюница, „Биляна” ООД, Б. Сливово, „Зорница Комерс” ООД, Кесарево ).

През ІV-то тримесечие е изследвана 1 проба вода от ведомствен водоизточник, която е стандартна по микробиологични и химични показатели.

През 2015 година няма необхванати с планирания мониторинг ведомствени водоснабдителни системи.

През отчетния период са изследвани 22 броя проби води от местни  обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 15 броя (68,18 %) от пробите - по показател коли титър и в 7 броя (31,82%) – по химични показатели (нитрати).

През годината са изследвани 25 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш и с. Вонеща вода по микробиологични показатели. От тях 16 проби от 3-те населени места не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите  по показатели: общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С, Pseudomonas aeruginosa, колиформи и ентерококи.

Във връзка с ангажиментите на Община Велико Търново, посочени в Решение №78/28.02.2011 г. на МОСВ за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост в село Вонеща вода и произтичащите от това задължения на стопанин, посочени в чл. 85, ал. 3 и чл. 83, ал. 2 на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ бр. 87/2007 г.), e изготвено уведомително писмо до кмета на Община Велико Търново за установените лоши микробиологични резултати и необходимостта от предприемане на  мерки за отстраняване на причините, довели до влошаване качествата на минералната вода в село Вонеща вода, община Велико Търново.

През първото тримесечие съвместно с всички водоснабдителни организации (ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов, общините Елена и Стражица, и 12-те ведомствени предприятия) бяха актуализирани 16 мониторингови програми за 2015 година. През ІI-то тримесечие се осъществи регистрация и подписа мониторингова програма за ведомствения водоизточник на „Масив 68” ООД, село Долни Марян, а през ІII-то тримесечие се осъществи регистрация и подписа мониторингова програма с община Елена за водоизточника, подаващ вода, за част от ул. „Шейтани”, гр. Елена, във връзка с изпълнение разпоредбите на Наредба №9 на МЗ.

През 2015 г. във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- издадени са 14 предписания, от които: 5 бр. до управителя на „ВиК Йовковци” ООД, град Велико Търново: 2 бр. за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителните системи на селата Райковци и Обединение, с оглед осигуряване на качества, отговарящи на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 1 бр. за извършване на ремонт на автоматичния хлоратор за дезинфекция на питейната вода и осигуряване на необходимите документи за всички биоциди и реагенти, прилагани в системата на ПСПВ „Йовковци” и 2 бр. за извършване на ремонтни дейности във водоснабдителните обекти и съоръжения на селата  Костел и Багалевци, община Елена; 3 бр. до изпълнителния директор на „ВиК Свищов” ЕАД, град Свищов: 1бр. за осигуряване на етикет и листовка на български език за използвания за дезинфекция на питейни води течен хлор в хлораторното помещение на помпена станция, с. Вардим, община Свищов, 1 бр. за регистрация на 2 бр. водоизточници в село Царевец и извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения  ПС „Болницата” – Свищов и напорен водоем в село Вардим и 1 бр. за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на село Ореш, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 1 бр. до кмета на Община Велико Търново за обозначаване с трайни надписи – “ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 6 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Велико Търново) и 3 бр. до кмета на община Елена, от които 1 бр. за регистрация на водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване за село Усои, община Елена и организиране мониторинг на питейната вода, доставяна за консуматорите на селото и туристите в обектите с обществено предназначение в него, по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на приложение №1 и с минимална честота  определена от обема вода, добиван и разпределян в зоната на водоснабдяване, съгласно таблица Б.1 на приложение № 2 на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 1 бр. за регистрация като обекти с обществено предназначение на напорен резервоар и помпена станция към водовземното съоръжение, водоснабдяващо част от ул. „Шейтани”, град Елена и 1 бр. за организиране на непрекъснато обеззаразяване на водата за питейно-битови нужди във водоснабдителната система на  кв. „Чукани”, експлоатирана от община Елена, с оглед осигуряване на качества, отговарящи по микробиологичните, химичните и индикаторните показатели на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 1 бр. до кмета на с. Деляновци, община Свищов за временно спиране ползването на вода за питейно – битови цели от зона на водоснабдяване Деляновци (1 брой шахтов кладенец), поради разлив на химични вещества с неизвестен състав в близост до резервоара, подаващ питейна вода за селото и 1 бр. до кмета на Община Полски Тръмбеш за предприемане на действия по подмяна на  тръбите, захранващи с минерална вода къпалнята и чешмата в градинката в града и последваща промивка и дезинфекция на резервоара и тръбите;

- актове      – 1 бр. на виновното лице (водопроводчик) за неефективно обеззаразяване на питейната вода на село Ореш, община Свищов;

- заповеди – 1 бр. до кмета на село Деляновци за отмяна на предписанието от предходния абзац след получени добри резултати от лабораторното изследване на водните проби и констатациите, че местоположението и площта на разлива спрямо шахтовия кладенец, водоснабдяващ селото и напорния резервоар, не предполагат влошаване качеството на питейната вода.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов за 2015 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие с одобрените от РЗИ  мониторингови програми.