Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019  г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие |
| --- | --- |
|  | Показатели от група А | Показатели от група Б |
| Централни | план | 26 | 1 |
|  | изп. | 26 | 1 |
| Общински | план | - | - |
|  | изп. | - | - |
| Ведомствени | план | 1 | - |
|  | изп. | 1 | - |
| Местни | план | - |
|  | изп. | - |
| Минерални | план | 3 |
|  | изп. | 3 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

През І-то тримесечие са взети 27 проби води от централни водоизточници, от които няма  нестандартни по микробиологични показатели, а  1 брой е нестандартна по химични показатели.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (Страхилово).

През първото тримесечие е осъществен контрол над 1 от 9-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг, изследвани проби води са стандартни по микробиологични и химични показатели.

В края на отчетния период за съгласуване в РЗИ – Велико Търново  са представени общо 10  програма за мониторинг на питейната вода: 1  от ВиК „Йовковци“ ООД, 1 от Община Стражица  и 8 от ведомствени водоснабдителни предприятия, без „Ивиком“ ООД, Бряста. Предоставена е и за съгласуване оценка на риска от ВиК „Йовковци“ ООД.

За тримесечието няма необхванати с планирания мониторинг населени места в областта.

През отчетния период са изследвани 3 проби води по микробиологични показатели от минералните водоизточници във  Вонеща вода, Овча могила и Свищов, от които отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

През първото тримесечие на 2019 година няма издадени предписания, заповеди и съставени актове за установяване на административни нарушения.

По данни на ВиК дружеството в област Велико Търново до разработване и съгласуване на програмата за мониторинг на питейната вода за 2019 г., ще се спазват графиците за собствен мониторинг за 2019 г.

Изготвил:

д-р Л. Бижева – началник на отдел ДЗК

01.04.2019 г.