Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през  първото полугодие на 2017 г.

През първото и второто тримесечие на 2017 г.  изпълнението на мониторинга на питейните води, осъществен от РЗИ – Велико, е както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие | ІІ тримесечие |
| --- | --- | --- |
|  | ПМ | ПРМ | ПМ | ПРМ |
| Централни | план | 40 | 1 | 67 | 6 |
|  | изпълн. | 51 | 1 | 70 | 7 |
| Общински | план | - | - | 2 | - |
|  | изпълн. | - | - | 2 | - |
| Ведомствени | план | 4 | - | 4 | - |
|  | изпълн. | 4 | - | 4 | - |
| Местни | план | - | 8 |
|  | изпълн. | - | 9 |
| Минерални | план | 3 | 3 |
|  | изпълн. | 3 | 3 |

Данните от мониторинга на качеството на питейната вода в областта, проведен от РЗИ – Велико Търново показват следното:

През І-то шестмесечие са изследвани 131 проби питейна вода от централни водоизточници, от които 7 проби  (5,34%) са нестандартни по микробиологични показатели, а 24 броя (18,32%) са нестандартни по химични показатели.

През І-то тримесечие са изследвани общо 52 броя проби води от централни водоизточници, от които 3 броя (5,77 %) са нестандартни по микробиологични показатели, а 12 броя (23,07 %) – по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 3 проби (Вонеща вода, Войнежа и Въглевци) – по показател с индикаторно значение коли форми (КФ). Взетите контролни проби са стандартни.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показател с безусловно здравно значение – нитрати  (Никюп, Стрелец, Батак, Вързулица, Ст. Стамболово, Орловец, П. Сеновец, Страхилово, Каранци  и Совата);

- по показател с индикаторно значение – мътност (Стрелец, Вонеща вода, Въглевци, Ст. Стамболово, П. Сеновец).

През второто тримесечие от изследваните 79 проби питейна вода от централни водоизточници 4 броя  (5,06 %) са нестандартни по микробиологични показатели, а 12 броя (15,19 %) – по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 3 проби (Върбовка, Блъсковци и Мийковци) – по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК), и в 1 проба               (с. Ялово) – по показател коли форми. Взетите контролни проби са стандартни.

Отклоненията по химични показатели са установени съответно:

- по показател с индикаторно значение: мътност (Големани, Блъсковци, Палици и Теменуга);

- по показател с безусловно здравно значение: нитрати  (Алеково, Г. Студена, Козловец, Овча могила, Виноград, Камен, Лозен и Деляновци).

През първото шестмесечие e осъществен контрол в 8 от 13-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. От изследваните 8 проби няма нестандартни по микробиологични показатели, а 4 броя са нестандартни (50 %) по химични показатели (нитрати).

През І-то тримесечие от изследваните 4 проби води няма нестандартни по микробиологични показатели. По показател с безусловно здравно значение нитрати отклонения са установени в 3 ведомствени водоснабдителни системи (на „Консорциум Агробизнес” АД, Поликраище, „БДЖ - ПП“ ЕООД, Локомотивно депо Горна Оряховица и „Ловико Лозари“ ЕАД, Сухиндол).

През ІІ-то тримесечие от изследваните 4 проби питейна вода от ведомствени водоизточници отново не са установени отклонения по микробиологични показатели; една (1) проба е нестандартна по химични показатели.

Отклонение по  химични показатели е установено в 1 проба по показател с безусловно здравно значение: нитрати („Хайпро България” ООД, Павликени).

През първото шестмесечие са изследвани 13 броя проби води от местни  обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени в 11 проби (84,62 %) по показател коли титър; по химични показатели (нитрати) са нестандартни 5 проби (38,46%).

През първото шестмесечие са изследвани 6 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които 1 проба (с. Вонеща вода) не отговаря на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и колиформи.

През първото тримесечие съвместно с всички водоснабдителни организации (ВиК дружествата във Велико Търново и Свищов, община Стражица, и 13-те ведомствени предприятия) бяха актуализирани 16 мониторингови програми за     2017 г. във връзка с изпълнение разпоредбите на Наредба №9 на МЗ.

През второто тримесечие, съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия бяха извършени съвместни проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

През първото шестмесечие е проведена тематична проверка на водоснабдителните дружества на територията на Великотърновска област относно акредитацията на лабораториите, в които се извършва мониторинг на качеството на питейната вода.

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта, са предприети следните административно-наказателни мерки:

  - издадени са 17 предписания, от които: 12 – до управителите на 12 ведомствени водоснабдителни системи за обхващане с мониторинг на пълния обем радиологични показатели и на показателя бромати за зоните на водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 2 – до управителя на ВиК „Йовковци“ ООД за обхващане през 2017 г. с пълния обем показатели от периодичния мониторинг на всички зони на водоснабдяване, обслужвани от дружеството, както и извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в село Хаджидимитрово; 1 – до кмета на Община Горна Оряховица за обозначаване с трайни надписи – “ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 3 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Горна Оряховица; 1 – до кмета на Община Велико Търново за обозначаване с трайни надписи – “ВОДАТА Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ” на 5 бр. местни водоизточници – чешми в гр. Велико Търново и 1 – до кмета на община Полски Тръмбеш за извършване на обеззаразяване на водопреносната мрежа, захранваща с минерална вода къпалнята в градинката в град Полски Тръмбеш.

През периода няма издадени актове и заповеди.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата за първото шестмесечие на 2017 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие с одобрените от РЗИ мониторингови програми.