Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2018 година

През първото тримесечие на 2018 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие |
| --- | --- |
|  | Показатели от група А | Показатели от група Б |
| Централни | план | 26 | - |
|  | изп. | 31 | 1 |
| Общински | план | - | - |
|  | изп. | - | - |
| Ведомствени | план | 4 | - |
|  | изп. | 7 | - |
| Местни | план | - |
|  | изп. | - |
| Минерални | план | - |
|  | изп. | - |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

През І-то тримесечие са изследвани общо 31 броя проби води от централни водоизточници, от които само 1 брой (3,23%) е нестандартна по микробиологични показатели, а 4 броя (12,9%) са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 1 проба (Совата) – по показател с индикаторно значение коли форми (КФ).

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати  (Вързулица, Страхилово и Совата);

- по показател с индикаторно значение – мътност (Балван).

През първото тримесечие е осъществен контрол над 4-те от 13-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. От изследваните проби води всички са стандартни по микробиологични и химични показатели.

Във връзка с изменения и допълнения на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, публикувани в ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г., и произтичащите от тях промени по прилагането ѝ, както и в изпълнение на чл. 9 от горе цитираната наредба, до 8 фирми, стопанисващи 8 ведомствени водоснабдителни системи са изготвени уведомителни писма, с разясняване на техните ангажименти и необходимостта от разработване и предоставане за съгласуване в РЗИ – Велико Търново на програми за мониторинг на питейната вода от експлоатираните ведомствени водоснабдителни системи, съдържащи елементите, посочени в ал. 4 на същия член.

В края на отчетния период за съгласуване в РЗИ – Велико Търново е представена програма за мониторинг на питейната вода единствено от ВиК „Йовковци“ ООД, която е върната за допълване и преработване.

За тримесечието няма необхванати с планирания мониторинг населени места в областта.

През първото тримесечие на 2018 година във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприети следните административно-наказателни мерки:

- издадени са 8 предписания, от които: 1 бр. до управителя на ВиК „Йовковци“ за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн., ДВ, бр. 30/2001 г.) – за       с. Совата по микробиологични показатели; 1 бр. до директора на ППП – Горна Оряховица към „БДЖ – ПП“ ЕООД за извършване на учестен – ежемесечен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД по показателите на постоянния мониторинг и показателя тетрахлоретен; 5 бр. до управителите на 5 фирми, стопанисващи ведомствените водоснабдителни системи на ПГСС „Боруш“,        с. Крушето; ханче „Боаза“ в гр. Елена; комплекс „Бряста“ в гр. Дебелец; бунгала „Лъки“ в с. Долни Марян, „БДЖ – ПП“ ЕООД , гр. Г. Оряховица и 1 бр. до кмета на Община Стражица във връзка с измененията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и произтичащите от тях задължения за изготвяне на програма за мониторинг на питейните води за календарната 2018 г., която да бъде съобразена с условията, посочени в чл. 9,   ал. 2 от наредбата и се представи за съгласуване в РЗИ – Велико Търново;

- издадени са 2 заповеди, от които: 1 бр. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от шахтови кладенци №№1, 2, 3 и 4, част от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД, гр. Горна Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и 1 бр. за възстановяване на водоподаването от шахтови кладенци №№5, 6 и 7 на същата водоснабдителна система, след получени добри лабораторни резултати по показателя тетрахлоретен.

През първото тримесечие на 2018 година няма съставени актове за установяване на административни нарушения.

По данни на ВиК дружествата в област Велико Търново до разработване и съгласуване на програми за мониторинг на питейната вода за 2018 г. , ще се спазват графиците за собствен мониторинг за 2017 г.

Изготвил:

д-р Л. Бижева – началник на отдел ДЗК

10.04.2018 г.