Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2018 година

През второто тримесечие на 2018 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | І тримесечие |
| --- | --- |
|  | Показатели от група А | Показатели от група Б |
| Централни | план | 83 | 2 |
|  | изп. | 93 | 3 |
| Общински | план | 2 | - |
|  | изп. | 2 | - |
| Ведомствени | план | 4 | 1 |
|  | изп. | 7 | 1 |
| Местни | план | 8 |
|  | изп. | 8 |
| Минерални | план | 3 |
|  | изп. | 4 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От 98 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІ-то тримесечие 3 броя  (3,06 %) са нестандартни по микробиологични показатели и 21 броя (21,43 %) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 1 проба (Големаните) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) и в 2 проби (Никюп и Ялово) само по показател коли форми. Взетите контролни проби от Големани и Никюп са стандартни. След изпълнение на предписаните мероприятия предстои пробонабиране и от Ялово.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: мътност (Равново); желязо (Б. Сливово);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Никюп, Иванча, П. Сеновец, Алеково, Александрово, Г. Студена, Деляновци, Козловец, Овча могила, Ореш, Совата, Х. Димитрово, Червена, Виноград, Камен, Лозен и Каранци).

Осъществен е контрол над 6 от 9-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. От изследваните 7 проби, 2 са нестандартни по микробиологични показатели – колиформи (ПГСС „Боруш”, Крушето и „Биляна“ ООД, Б. Сливово) и 2 са нестандартни  (28,75 %) по химични показатели – мътност и калций („Биляна” ООД, Б. Сливово и „БДЖ ПП“ ЕООД, Г. Оряховица).

През отчетния период са изследвани 8 броя проби води от местни  обществени водоизточници.  Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени в 5 броя (62,5 %) от пробите - по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати) са нестандартни 2 броя (25 %) .

През тримесечието са изследвани 4 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр.  Полски Тръмбеш, с. Обединение и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които 1-на проба от Вонеща вода не отговаря на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С и 370С, и  колиформи.

През второто тримесечие съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия бяха извършени съвместни проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

Във връзка с изменения и допълнения на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, публикувани в ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г., и произтичащите от тях промени по прилагането ѝ, както и в изпълнение на чл. 9 от горе цитираната наредба, в края на отчетния период за съгласуване в РЗИ – Велико Търново са представени 11 програми за мониторинг на питейната вода (ВиК „Йовковци“ ООД, Община Стражица и 9-те ведомствени водоснабдителни системи).

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- 26 бр. предписания, от които 23 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в селата Козловец, Б. Сливово, Деляновци, Алеково, Въглевци, Б. река и Г. Калугерово и  провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за селата Никюп, Големани и Ялово и провеждане на проучване за причините, довели до наднормени стойности на желязото в питейната вода на село Българско Сливово, както и провеждане на мероприятия за отстраняването им; 1 бр. до директора на ПГХТ, гр. Г. Оряховица (с филиал в с. Крушето) за провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на  Наредба №9  за ПГСС „Боруш“, с. Крушето; 1 бр. до управителя на „Биляна“ ООД, с. Б. Сливово за провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване на качества на водата от ведомствената водоснабдителна система, отговаряща по микробиологични показатели на  Наредба №9.

Няма издадени актове и заповеди.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата за второто тримесечие на 2018 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие със съгласуваните от РЗИ мониторингови програми.

Изготвил:

д-р Л. Бижева – началник на отдел ДЗК

10.07.2018 г.